## PR.STR
P R E D R A Č U N
za gradbeni objekt
Izgradnja fekalne kanalizacije v ulici Pot pomorščakov v Portorožu - II. Faza
2.etapa
INFRASTRUKTURA
Kraj, kjer se dela izvajajo | PORTOROŽ
Investitor
OKOLJE PIRAN
Vrednost del po predračunu |  | 0
+ 22 % DDV |  | 0
SKUPAJ Z DDV | EUR | 0

## REK.
SKUPNA REKAPITULACIJA
| OZNAKA KANALA | VREDNOST
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
B. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
C. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
D. | VODOVOD gradbena dela | 0
| SKUPAJ | 0

## GO dela
Pot pomorščakov - Portorož
REKAPITULACIJA STROŠKOV
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. |  |  |  |  | ZAKOLIČBA |  |  | 0
II. |  |  |  |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
III. |  |  |  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
IV. |  |  |  |  | BETONSKA DELA |  |  | 0
V. |  |  |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
VI. |  |  |  |  | TESARSKA DELA |  |  | 0
VII. |  |  |  |  | UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN (zgornji ustroj) |  |  | 0
VIII. |  |  |  |  | KRAJINSKA UREDITEV |  |  | 0
IX. |  |  |  |  | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
X. |  |  |  |  | VAROVANJE GRADBENE JAME |  |  | 0
XI. |  |  |  |  | SPLOŠNO |  |  | 0
XII. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10% | [7 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  | 0
I. | 5 |  |  |  | SPLOŠNA DOLOČILA, OPOMBE, ZAKOLIČBA
| 5 | 1 | 10 |  | SPLOŠNA DOLOČILA: Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materijalov z zahtevanimi lastnostmi in atesti. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni materijal, prevoz materijala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih arhitekta oziroma izbranega izvajalca. Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Pri delih, kjer je naveden določen materijal, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
| 5 | 1 | 20 |  | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Obračun količin po posnetih profilih pred in po izkopavanju. Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Dela se izvajajo v odsekih. Predvideti je potrebno ukrepe zeradi prostorske utesnjenosti, prometnega režima in obratovanja sosednjih objektov. Pri izdelavi ponudbe je potreben ogled na terenu, proučiti projekt in upoštevati kompleksnost posamezne pozicije.
| 5 | 2 | 1 |  | OPOMBE: V ceni ni upoštevan DDV.
1. | 5 | 3 | 1 | 1 | ZAKOLIČBA: Zakoličba vseh elementov zunanje ureditve s postavljenjem in zavarovanjem profilov. Zakoličba mora biti izdelana skladno z geodetskim posnetkom in izdelano projektno dokumentacijo. | m2 | 117 |  | 0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
II. | 10 |  |  |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1. |  |  |  |  | Namestitev opozorilnih tabel na dostopih na gradbišče in zaščita gradbišča za ves čas gradnje. | kos | 1 |  | 0
2. |  |  |  |  | Priprava deponije za gradbeni in izkopni material. | m2 | 50 |  | 0
3. | 10 | 10 | 10 | 10 | Pridobitev dovoljenja za zaporo cestišča, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, obvestili, zavarovanjem gradbišča in postavitvijo prometne signalizacije. Po končanih delih je potrebno prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
0
4. | 10 | 10 | 11 | 11 | Izdelava lesenega mostu v času gradnje. Most dolžine 3.00 m, širine 1.00 m. | kos | 2 |  | 0
0
5. | 10 | 10 | 12 | 12 | Zaščita obstoječih dreves in koreninskega sistema v času gradnje. | kos | 8 |  | 0
0
6. | 10 | 11 | 10 | 10 | Odstranitev prometnih znakov vključno z betonskim temeljem, odvozom betonskih ruševin v stalno deponijo in stroški trajnega odlaganja. | kos | 2 |  | 0
0
7. | 10 | 30 | 13 | 13 | Rušenje armirano betonskih konstrukcij (razni temelji, tlaki in stopnišče), z odvozom ruševin v stalno deponijo in stroški trajnega odlaganja. | m3 | 37 |  | 0
0
8. | 10 | 31 | 10 | 10 | Rušenje asfaltnih površin obstoječega pločnika, debeline do 10 cm, z odvozom ruševin v stalno deponijo in stroški trajnega odlaganja. | m2 | 3 |  | 0
0
9. | 10 | 31 | 10 | 10 | Rušenje asfaltnih površin ceste, debeline do 10 cm, z odvozom ruševin v stalno deponijo in stroški trajnega odlaganja. | m2 | 18 |  | 0
0
10. | 10 | 31 | 20 | 20 | Rušenje betonskih robnikov (cestni, vrtni, ravni, ločni, poglobljeni...), z betonsko podlago, odvozom ruševin v stalno deponijo in stroški trajnega odlaganja. | m | 1 |  | 0
0
11. | 10 | 90 | 10 | 10 | Razna rušitvena dela, ki se bodo obračunala po dejanski porabi časa. | ura | 10 |  | 0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
III. | 11 |  |  |  | ZEMELJSKA DELA
0
1. | 11 | 21 | 10 | 10 | Površinski odkop humusa za novi pločnik s prevozom izkopanega materiala na razdaljo do 500 m v gradbiščno deponijo za ponovno vgradnjo. | m3 | 0 |  | 0
0
2. | 11 | 21 | 13 | 13 | Široki površinski izkop v terenu IV. ktg z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo. | m3 | 192 |  | 0
0
3. | 11 | 21 | 22 | 22 | Izkop za temelje v terenu IV. ktg z odmetom izkopanega materiala na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | m3 | 0 |  | 0
0
4. | 11 | 43 | 90 | 90 | Prevoz odvečnega izkopanega materiala v stalno deponijo z vsemi deli in stroški na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 192 |  | 0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
IV. | 12 |  |  |  | BETONSKA DELA
1. | 12 | 45 | 1 | 1 | Dobava in vgrajevanje betona za robnike (cestni, vrtni, ležeči, pogreznjeni,…). Podložni beton C 12/15 (MB 15). | m3 | 2 |  | 0
0
2. | 12 | 45 | 1 | 1 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona z minimalno armaturo (max 30kg/m3) za novo stopnišče. Površina betona naj bo metličena. Beton C 16/20 (MB 20). | m3 | 51 |  | 0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
V. | 13 |  |  |  | ZIDARSKA DELA
0
1. | 13 | 30 | 10 | 10 | Odstranitev obstoječih LŽ pokrovov komunalne infrastrukrure. | kos | 8 |  | 0
0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
VI. | 14 |  |  |  | TESARSKA DELA
1. | 14 | 15 | 70 | 70 | Opaž raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. | m2 | 20 |  | 0
2. | 14 | 15 | 70 | 70 | Opaž za nove stopnice. | m2 | 60 |  | 0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
VII. | 18 |  |  |  | UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN (zgornji ustroj)
1. | 18 | 10 | 80 | 80 | Planiranje dna izkopa v projektiranih padcih z utrjevanjem. | m2 | 117 |  | 0
0
2. | 18 | 10 | 85 | 85 | Naprava tampona pod asfaltnimi površinami v debelini 30 cm iz prodca fi 0-32mm, s planiranjem in utrjevanjem v plasteh. | m3 | 6.3 |  | 0
0
3. | 18 | 20 | 90 | 90 | Strojni zasek asfalta, čiščenje robov in premaz s polstabilno emulzijo. | m | 40 |  | 0
4. | 18 | 20 | 92 | 92 | Izdelava asfaltirane pohodne površine z dobavo, vgradnjo, uvaljanjem in komprimiranjem: ~ asfaltbeton debeline 4 cm Asfaltno površino je potrebno izdelati v naklonu obstojecega pločnika. | m2 | 6 |  | 0
0
5. | 18 | 20 | 92 | 92 | Izdelava asfaltirane vozne površine z dobavo, vgradnjo, uvaljanjem in komprimiranjem: ~ asfaltbeton debeline 4 cm ~ bitudrobir debeline 6cm. Asfaltno površino je potrebno izdelati v naklonu obstoječe ceste. | m2 | 18 |  | 0
0
6. | 18 | 40 | 90 | 90 | Dobava in postavitev prometnega znaka kompletno s temeljem in vsemi ostalimi deli. | kos | 1 |  | 0
0
7. | 18 | 40 | 91 | 91 | Označevanje asfaltnih površin z barvo za cestišče, nedrsečo in odporno na obrus (prehodi in parkirna mesta). | m2 | 3 |  | 0
8. |  |  |  |  | Dobava in polaganje robnikov (cestni, vrtni, ležeči, pogreznjeni,…). | m | 3 |  | 0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
VIII. | 19 |  |  |  | KRAJINSKA UREDITEV
1. | 19 | 1 | 5 | 5 | Humusiranje zelenic s transportom humusa z gradbiščne deponije, sejanjem in razstiranjem v debelini 30 cm. | m2 | 40 |  | 0
0
2. | 19 | 1 | 10 | 10 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo travnega semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | m2 | 40 |  | 0
0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
IX. | 19 |  |  |  | JAVNA RAZSVETLJAVA
1. | 19 | 1 | 5 | 5 | Izkop, prestavitev, varovanje v času gradnje in postavitev nazaj na obstoječe mesto. Cevi se položi na 10cm posteljico in obsipa 10cm nad teme cevi z peskom granulacije do 7mm. | m | 28 |  | 0
0
0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
X. | 19 |  |  |  | VAROVANJE GRADBENE JAME
1. | 19 | 1 | 5 | 5 | Zaščita gradbene jame z lesenim opažem z obojestranskim razpiranjem. | m2 | 256 |  | 0
0
0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0
XI. | 19 |  |  |  | SPLOŠNO
1. | 19 | 1 | 5 | 5 | Izdelava končnega posnetka območja z novimi objekti in okolice. | kpl | 1 |  | 0
0
2. |  |  |  |  | Projektantski nadzor v času gradnje. | kos | 1 |  | 0
3. |  |  |  |  | Geotehnični nadzor v času gradnje. | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | S K U P A J |  |  |  | 0

## METEORNA
METEORNA KANALIZACIJA
1. | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov. | m
| M |  |  | 75 | 0
2. | Rušitev asfaltnih tlakov s strojnim zarezom, rušenjem in odvozom ruševin na deponijo. | m2
| M2 |  |  | 0 | 0
3. | Strojni izkop v III.ktg.za kanalizacijo, z odmetom na stran | m3
| M3 |  |  | 0 | 0
4. | Strojni izkop v IV.ktg.za kanalizacijo, z odmetom na stran. | m3
| M3 |  |  | 12.6 | 0
5. | Strojni izkop v V.ktg.za kanalizacijo, z odmetom na stran. | m3
| M3 |  |  | 0 | 0
6. | Planiranje in utrditev dna kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg. | m2
| M2 |  |  | 60 | 0
7. | Zasip položenih cevi s tamponu 0/32 mm v celoti s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. | m3
| M3 |  |  | 72 | 0
8. | Obnova vozišča v tamponu 0/32 mm v debelini 30 cm s komprimiranjem. | m2
| M2 |  |  | 0 | 0
9. | Obnova asfaltnih vozišč kompletno v debelini kot obstoječe vozišče. | m2
| M2 |  |  | 0 | 0
10. | Strojni zasip jarkov z izkopanim materialom III. kategorije in s finim planiranjem. | m3
| M3 |  |  | 0 | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v deponijo na razdaljo do 10 km | m3
| M3 |  |  | 12.6 | 0
12. | Dobava in polaganje PVC cevi na betonsko podlago MB 10 in delnim obbetoniranjem z MB 20, ter ostalimi pomožnimi deli - PVC cevi premera 25 cm | m
| M |  |  | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC cevi na betonsko podlago MB 10 in polnim obbetoniranjem z MB 20, ter ostalimi pomožnimi deli - PVC cevi premera 30 cm | m
| M |  |  | 75 | 0
14. | Dobava in polaganje PVC cevi na betonsko podlago MB 10 in polnim obbetoniranjem z MB 20, ter ostalimi pomožnimi deli - PVC cevi premera 15 cm | m
| M |  |  | 0 | 0
15. | Vgradnja tipskih betonskih revizijskih jaškov fi 80 cm do globine 2,00 m kompletno z vsemi deli in materiali vključno z pripravo podlage za vgraditev jaška. | kos
| KOS |  |  | 8 | 0
16. | Vgradnja tipskih betonskih revizijskih jaškov fi 80 cm nad globino 2,00 m kompletno z vsemi deli in materiali vključno z pripravo podlage za vgraditev jaška. | kos
| KOS |  |  | 2 | 0
17. | Vgradnja tipskih betonskih jaškov fi 120 cm nad globino 2,00 m kompletno z vsemi deli in materiali vključno z pripravo podlage za vgraditev jaška in priprava ponikovalnega območja.
| KOS |  |  | 0 | 0
18. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.(400KN), jaški na zaklep brez odprtin. | kos
| KOS |  |  | 1 | 0
19. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.(150KN), jaški na zaklep brez odprtin. | kos
| KOS |  |  | 9 | 0
20. | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z vodovodom kompletno z vsemi deli in materiali, tudi križanja z drugimi komunalnimi napravami. | kos
| KOS |  |  | 4 | 0
21. | Črpanje vode iz jarka
| ur |  |  | 30 | 0
21. | Snemanje novozgrajene kanalizacije s TV kontrolnim sistemom.
| M |  |  | 75 | 0
22. | Izdelava katastra kanalizacije - PID
| M |  |  | 75 | 0
23. | Čiščenje trase kanalizacije, ceste in ostalih onesnaženih površin površin z odvozom na deponijo.
| M2 |  |  | 150 | 0
24. | Dodatna in nepredvidena dela 10% del |  |  | 0.1 | 0
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
SKUPAJ (vsi kanal)

## FEKALNA
FEKALNA KANALIZACIJA
1. | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov. | m
| M |  |  | 79 | 0
2. | Rušitev asfaltnih tlakov s strojnim zarezom, rušenjem in odvozom ruševin na deponijo. | m2
| M2 |  |  | 0 | 0
3. | Strojni izkop v III.ktg.za kanalizacijo, z odmetom na stran | m3
| M3 |  |  | 0 | 0
4. | Strojni izkop v IV.ktg.za kanalizacijo, z odmetom na stran. | m3
| M3 |  |  | 13 | 0
5. | Strojni izkop v V.ktg.za kanalizacijo, z odmetom na stran. | m3
| M3 |  |  | 0 | 0
6. | Planiranje in utrditev dna kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg. | m2
| M2 |  |  | 63.2 | 0
7. | Zasip položenih cevi s tamponu 0/32 mm v celoti s komprimacijo z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. | m3
| M3 |  |  | 75.84 | 0
8. | Obnova vozišča v tamponu 0/32 mm v debelini 30 cm s komprimiranjem. | m2
| M2 |  |  | 0 | 0
9. | Obnova asfaltnih vozišč kompletno v debelini kot obstoječe vozišče. | m2
| M2 |  |  | 0 | 0
10. | Strojni zasip jarkov z izkopanim materialom III. kategorije in s finim planiranjem. | m3
| M3 |  |  | 0 | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v deponijo na razdaljo do 10 km | m3
| M3 |  |  | 13 | 0
12. | Dobava in polaganje PVC cevi na betonsko podlago MB 10 in delnim obbetoniranjem z MB 20, ter ostalimi pomožnimi deli - PVC cevi premera 25 cm | m
| M |  |  | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje GRP cevi na betonsko podlago MB 10 in polnim obbetoniranjem z MB 20, ter ostalimi pomožnimi deli - GRP cevi premera 30 cm | m
| M |  |  | 79 | 0
14. | Vgradnja tipskih plastičnih vodotesnih revizijskih jaškov fi 80 cm iz PE materiala do globine 2,00 m kompletno z vsemi deli in materiali vključno z pripravo podlage za vgraditev jaška. Priključki in spoji se izvedejo z vodotesnim priključkom cevi. | kos
| KOS |  |  | 9 | 0
15. | Vgradnja tipskih plastičnih vodotesnih revizijskih jaškov fi 80 cm iz PE materiala globine nad 2,00 m kompletno z vsemi deli in materiali vključno z pripravo podlage za vgraditev jaška. Priključki in spoji se izvedejo z vodotesnim priključkom cevi.
| KOS |  |  | 2 | 0
16. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.(400KN), jaški na zaklep brez odprtin. | kos
| KOS |  |  | 2 | 0
17. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.(150KN), jaški na zaklep brez odprtin. | kos
| KOS |  |  | 9 | 0
18. | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z vodovodom kompletno z vsemi deli in materiali, tudi križanja z drugimi komunalnimi napravami. | kos
| KOS |  |  | 6 | 0
19. | Črpanje vode iz jarka
| ur |  |  | 30 | 0
20. | Tlačni preizkus tesnenja kanala s tlakom 0,5 bar-a
| M |  |  | 79 | 0
21. | Snemanje novozgrajene kanalizacije s TV kontrolnim sistemom.
| M |  |  | 79 | 0
22. | Izdelava katastra kanalizacije - PID
| M |  |  | 79 | 0
23. | Čiščenje trase kanalizacije, ceste in ostalih onesnaženih površin površin z odvozom na deponijo.
| M2 |  |  | 158 | 0
24. | Dodatna in nepredvidena dela 10% del |  |  | 0.1 | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
SKUPAJ (vsi kanal)

## VODOVOD
VODOVODNO OMREŽJE POT POMORŠČAKOV 2.faza
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
VODOVODNO OMREŽJE
REKAPITULACIJA
1. GRADBENA DELA
I) CEVOVOD
| A) predhodna in pripravljalna dela |  |  |  | 0
| B) zemeljska dela |  |  |  | 0
| C) gradbena dela |  |  |  | 0
Skupaj gradbena dela |  |  |  |  | 0
II) jaški |  |  |  |  | 0
III) praznotok |  |  |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA ZA VODOVOD
I. | CEVOVOD
A | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba osi cevovoda
vključno s postavitvijo profilov in višin
ter njihova zaščita
|  | tm | 68 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in
cevi ( PTT, elektro,... ) ter njihova označba.
|  | tm | 4 |  | 0
3 | Izdelava projekta izvedenih del
|  | kos | 1 |  | 0
| Skupaj predhodna in pripravljalna dela |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA
V postavkah so količine od izkopa in
količine predvidene za transport obračuna-
ne kot zemljina v raščenem stanju.
Količine od zasipa pa v vgrajenem stanju
in v potrebni zbitosti.
1 | Rezanje asfalta debeline do 10cm
|  | tm | 4 |  | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega vozišča, debeline
do 10 cm, skupaj z nakladanjem in
odvozom materiala v deponijo oddaljenosti
do 15 km
|  | m2 | 15 |  | 0
4 | Ročni izkop jarka cevovoda, izkop sond |  |  |  | 0
| pri določevanju poteka obstoječih komu- |  |  |  | 0
| nalnih vodov. Širina izkopa je določena s |  |  |  | 0
| karakterističnim prečnim prerezom. |  |  |  | 0
| IV. kat. | m3 | 2 |  | 0
0
5 | Enako kot prejšna postavka, le da velja |  |  |  | 0
| za strojni izkop |  |  |  | 0
| IV. kat. | m3 | 40.8 |  | 0
0
6 | Fino planiranje dna jarka, z dopustnim |  |  |  | 0
| odstopanjem 3 cm od nivelete dna jarka |  |  |  | 0
| iz projekta in uvaljanjem dna. |  |  |  | 0
|  | m2 | 40.8 |  | 0
0
7 | Razpiranje jarka po potrebi. Razpiranje se |  |  |  | 0
| izvede po predpisih in navodilih nadzorne- |  |  |  | 0
| ga organa.Uporaba borovih pilotov. |  |  |  | 0
|  | m2 | 10 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peska za peščeno |  |  |  | 0
| posteljico debeline 10 cm. Premer maksi- |  |  |  | 0
| malnega zrna je 4 mm. Posteljico se |  |  |  | 0
| planira s točnostjo +-2cm |  |  |  | 0
|  | m3 | 4.08 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev peska za zasip cevi. |  |  |  | 0
| Premer maksimalnega zrna je 4mm. Zasip |  |  |  | 0
| se izvede do višine 15 cm nad temenom |  |  |  | 0
| položene vodovodne cevi; pri tem je |  |  |  | 0
| pesek potrebno ročno podbiti pod cev |  |  |  | 0
|  | m3 | 10.2 |  | 0
10 | Zasip ostalega dela jarka s tamponom |  |  |  | 0
| iz drobljenca. Maksimalna debelina zrna je |  |  |  | 0
| 5cm.Tampon se polaga v slojih po 30 cm |  |  |  | 0
| in se utrjuje z ročnim vibracijskim valjarjem |  |  |  | 0
| ali z "žabo".Obvezno je izvesti meritve utrjenosti |  |  |  | 0
| spodnjega ustroja!! |  |  |  | 0
|  | m3 | 26.52 |  | 0
0
11 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v |  |  |  | 0
| deponijo oddaljenosti do 15 km, vključno |  |  |  | 0
| z nalaganjem materiala in razgrinjanjem |  |  |  | 0
| na deponiji. |  |  |  | 0
|  | m3 | 42.8 |  | 0
0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
C | GRADBENA DELA
1 | Betoniranje sidrnih blokov na lomih
cevovoda z MB20; skupaj z opažanjem
ter dobavo in vgradnjo betona
|  | m3 | 4 |  | 0
2 | Dobava in namestitev opozorilne vrvice ob
izkopanem kanalu.
|  | tm | 15 |  | 0
3 | Dobava in odstranitev betonskih sidrnih blokov, ki
so služili pri izvedbi tlačnih preizkusov
|  | kos | 2 |  | 0
4 | Asfaltiranje ceste z bitudrobirjem zrnavosti
od 0 do 22mm,v minimalni debelini 8cm
| Skupaj z dobavo materiala in polaganjem. |  | 15 |  | 0
m2
5 | Asfaltiranje ceste z asfaltbetonom
zrnavosti 0-11 v debelini 4 cm
|  | m2 | 15 |  | 0
6 | Prestavitev obstoječih priključkov na
novo postavljene cevi, Kompletno z vsemi
materiali,deli, prenosi in transporti. Upoštevati je:
razbijanje vodomernega jaška, ročni izkop
od jaška do glavne cevi, cca do 20,0 m
Upoštevati je tudi dobavo in namestitev
zaščitne cevi PVC DN 63mm, ki bo
služila kot zaščitna cev vodovodnim cevem za
vodovodne priključke, ki so nameščeni na
nasprotni strani ceste od poteka vodovoda.
Enako velja za nove priključke.
|  | kos | 3 |  | 0
7 | Odstranitev in ponovna namestitev cestnih robnikov
Vključno z vsemi potrebnimi deli, prenosi in materiali
|  | m1 | 4 |  | 0
8 | Odstranitev in ponovna namestitev obstoječih
peskolovov. Vključno z vsemi potrebnimi deli, prenosi
in materiali
|  | kos | 1 |  | 0
9 | Izvedba križanja predvidene vodovodne cevi z
obstoječimi kanalizacijskimi cevmi. Križanje je
izvesti skladno z detajlom iz projekta (zaščitna cev,
obbetoniranje). Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali
in transporti
|  | kos | 2 |  | 0
10 | Obzidava jaškov za zasune in
hidrante z NF opeko v
cementni malti 1:3, vključno
| z vsem potrebnim materialom | kos | 4 |  | 0
11 | Obzidava cestnih kap za
| hidrante in zasune | kos | 2 |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
II. | JAŠKI
0 | ARMIRANO BETONSKI JAŠEK
Na trasi je predvideno:
jašek trojček dim. 1,2x1,8x2,0m
jašek zračnik dim. 1,2x1,8x2,0m
a | ZEMELJSKA DELA
1 | strojni izkop gradbene jame v terenu
IV. in V. kategorije
v terenu IV. kategorije
|  | m3 | 0 | 4 | 0
v terenu V. kategorije
|  | m3 | 0 | 10 | 0
2 | fino planiranje dna gradbene jame
|  | m2 | 0 | 1 | 0
3 | Dobava in vgradnja tampona pod podložni
beton, debeline do 20 cm, skupaj s
poravnavanjem in utrjevanjem
|  | m2 | 0 | 3 | 0
4 | Strojno zasipavanje za zidovi in preko
objekta z dovozom zemlje od izkopa za
vodovod. Nabijanje materiala za zidovi se
izvede v plasteh po 30 cm.
|  | m3 | 0 | 2 | 0
5 | Nepredvidena dela
5% od zemeljskih del
|  | kos |  | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
b | ZIDARSKA DELA
1 | Hidroizolacija talne plošče 1xpremaz z
IBITOLOM in 1xIZOTEKT V4 s predhodno
napravo fine zaribane cem. prevleke deb.
1 cm v cementni malti 1:4 z vsemi
pomožnimi deli in prenosi
|  | m2 | 0 | 11 | 0
2 | Cementna prevleka čez naklonski beton
debeline 2cm v cem. malti 1:2 fino
zaribane površine s predhodnim čiščenjem
in pranjem podloge z vsemi pomožnimi
deli in prenosi
|  | m2 | 0 | 6 | 0
3 | Hidroizolacija zidov z 1xhladnim premazom
IBITOLA in 1xIZOTEKTV4 s predhodno
napravo finega cem ometa v malti 1:3;
skupaj z grobim zaščitnim ometom nad
hidroizolacijo v cem. malti 1:4 z vsemi
pomožnimi deli in prenosi
|  | m2 | 0 | 10 | 0
4 | Hidroizolacija krovne plošče 2xIZOTEKTV4
in 2XIBITOL s predhodno napravo fine
cem. prevleke v malti 1:3 osnovnega
hladnega premaza in zaščitne prevleke nad
hidroizolacijo v cem. malti 1:4 debeline
3 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m2 | 0 | 16 | 0
5 | Zaščita hidroizolacije
sten s ZIP ploščami (d=20mm)
|  | m2 | 0 | 4 | 0
strehe z betonskim estrihom
|  | m2 | 0 | 8 | 0
6 | Hidroizolacijo ob odprtinah v stropu
izvesti po detajlu v projektu
|  | kos | 0 | 9 | 0
7 | Zidarska pomoč pri obrtniških delih in
instalacijah
|  | kos | 0 | 10 | 0
8 | Čiščenje prostorov po končanih delih
|  | m2 | 0 | 1 | 0
9 | Dobava in vgradnja cestnih kap v ploščo jaška
|  | kos | 0 | 80 | 0
10 | Nepredvidena dela
5% od zidarskih del
|  | kos |  | 0 | 0
| skupaj zidarska dela |  |  |  | 0
c | BETONSKA DELA
vodovodni jašek mora biti izveden z
vodonepropustnim betonom !!
1 | Betoniranje podložnega betona deb. 10cm
v betonu MB10, z napravo betona,
pomožnimi deli in vsemi transporti
|  | m3 | 0 | 50 | 0
2 | Betoniranje AB talne plošče v betonu
MB30 0.2-0.3m3/m2 z napravo betona,
pomožnimi deli in vsemi prenosi
|  | m3 | 0 | 85 | 0
3 | Betoniranje AB vidnih betonskih sten v
betonu MB30, preseka 0.2-0.3m z napravo
betona, pomožnimi deli in vsemi transporti
|  | m3 | 0 | 85 | 0
4 | Betoniranje AB plošče v betonu MB30
preseka 0.2m3/m2 z napravo betona,
pomožnimi deli in vsemi transporti
|  | m3 | 0 | 85 | 0
5 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz
na gradbišče, polaganje in rezanje srednje
| komplicirane armature | kg | 0 | 2 | 0
6 | Betoniranje naklonskega betona deb.3-7cm
v betonu MB10 z napravo betona,
pomožnimi deli in vsemi transporti
|  | m3 | 0 | 50 | 0
7 | Betoniranje AB podstavkov za cevi, z
napravo betona, pomožnimi deli,transporti
| in opaži | kos | 0 | 40 | 0
8 | Nepredvidena dela
5% od betonskih del
|  | kos |  | 0 | 0
| skupaj betonska dela |  |  |  | 0
d | TESARSKA DELA
1 | Dvostranski opaž ravnih sten s prenosom
materiala do mesta vgraditve, razopažanjerm
in vsemi pomožnimi deli za neometane
gladke konstrukcije višine do 3.0 m
|  | m2 | 0 | 7 | 0
2 | Opaž ravne plošče debeline do 20cm s
podporami do 3.0 m, prenosom
razopažanjem in vsemi pomožnimi deli
za neometane gladke konstrukcije
|  | m2 | 0 | 8 | 0
3 | Izdelava enostranskega opaža talne plošče
|  | m2 | 0 | 6 | 0
4 | Naprava premičnega delovnega odra, višine
do 4,0 m, z vsemi prenosi in pomožnimi
| deli | m2 | 0 | 3 | 0
| skupaj tesarska dela |  |  |  | 0
e | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Izdelava lestve iz nerjavečega železa,sestavljene
iz cevi fi 5/4" in prečka fi 18mm na
razdalji 30 cm. Lestev je na 4 mestih
privita na pripravljena sidra z možnostjo demontaže.
|  | tm | 0 | 35 | 0
2 | Nabava in montaža pokrova z diagonalnim
odpiranjem (nosilnost =400KN).
|  | kos | 0 | 450 | 0
| skupaj ključavničarska dela |  |  |  | 0
II. | JAŠKI
| a) zemeljska dela |  |  |  | 0
| b) zidarska dela |  |  |  | 0
| c) betonska dela |  |  |  | 0
| d) tesarska dela |  |  |  | 0
| e) ključavničarska dela |  |  |  | 0
| skupaj jaška |  |  |  | 0
III | PRAZNOTOK IZ JAŠKA BLATNIKA
A | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba osi praznotoka
vključno s postavitvijo profilov in višin
ter njihova zaščita
|  | tm |  | 1 | 0
2 | Zavarovanje del, delovnih sredstev in
gradbišča proti odgovornosti do tretje
osebe, proti kraji, poškodbam
|  | kos |  | 100 | 0
3 | Namestitev opozorilnih tabel za ves čas
gradnje, zaščita gradbišča. Zajeti je tudi
stroške pri pridobivanju dovoljenj za delno
in popolno zaporo cest,ter ostale
stroške upravnega postopka, kar vse
bremeni izvajalca.
|  | kos |  | 100 | 0
4 | Priprava deponije za cevi in jaške
in gradbeni material. Upoštevati je
pridobitev soglasja lastnika parcele in
plačilo odškodnine
|  | m2 |  | 1 | 0
5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in
cevi ( PTT, elektro,... ) ter njihova označba.
|  | tm |  | 1 | 0
| skupaj predhodna in pripravljalna dela |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA DELA
V postavkah so količine od izkopa in
količine predvidene za transport obračuna-
ne kot zemljina v raščenem stanju.
Količine od zasipa pa v vgrajenem stanju
in v potrebni zbitosti.
1 | Rezanje asfalta debeline do 10cm
|  | tm |  | 1.5 | 0
2 | Strojno rušenje asfaltnega vozišča, debeline
do 10 cm, skupaj z nakladanjem in
odvozom materiala v deponijo oddaljenosti
do 15 km
|  | m2 |  | 1 | 0
3 | Demontaža obstoječih komunalnih cevi
(meteorne, fekalne) - , ki pote-
kajo preko trase cevovoda.
Med izvajanjem del, je izvesti provizorično
prespojitev, po končanih delih pa vzposta-
viti prvotno stanje, s tem da se stiki
zatesnijo, da meteorna voda ne pride
v jarek vodovoda.
|  | tm |  | 35 | 0
4 | Ročni izkop jarka cevovoda, izkop sond
pri določevanju poteka obstoječih komu-
nalnih vodov. Širina izkopa je določena s
karakterističnim prečnim prerezom.
| IV. kat. | m3 |  | 14 | 0
5 | Enako kot prejšna postavka, le da velja
za strojni izkop
| IV. kat. | m3 |  | 2 | 0
| V. kat. | m3 |  | 14 | 0
6 | Fino planiranje dna jarka, z dopustnim
odstopanjem 3 cm od nivelete dna jarka
iz projekta in uvaljanjem dna.
|  | m2 |  | 1 | 0
7 | Razpiranje jarka po potrebi. Razpiranje se
izvede po predpisih in navodilih nadzorne-
ga organa.
|  | m2 |  | 1 | 0
9 | Dobava in vgraditev peska za peščeno
posteljico debeline 10 cm. Premer maksi-
malnega zrna je 4 mm. Posteljico se
planira s točnostjo +-2cm
|  | m3 |  | 16 | 0
10 | Dobava in vgraditev peska za zasip cevi.
Premer maksimalnega zrna je 4mm. Zasip
se izvede do višine 15 cm nad temenom
položene vodovodne cevi; pri tem je
pesek potrebno ročno podbiti pod cev
|  | m3 |  | 15 | 0
11 | Zasip ostalega dela jarka s tamponom
iz drobljenca. Maksimalna debelina zrna je
5cm.Tampon se polaga v slojih po 30 cm
in se utrjuje z ročnim vibracijskim valjarjem
ali z "žabo".Obvezno je izvesti meritve utrjenosti
spodnjega ustroja!!
|  | m3 |  | 10 | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v
deponijo oddaljenosti do 15 km, vključno
z nalaganjem materiala in razgrinjanjem
na deponiji.
|  | m3 |  | 8 | 0
13 | Planiranje terena po končanem zasipavanju
Planiranje izvesti s točnostjo +-2cm
|  | m2 |  | 1 | 0
14 | Nepredvidena dela. 5% od zemeljskih del
|  | kos |  | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
C | GRADBENA DELA
1 | Izdelava in namestitev lesenih odrov za
prehod pešcev, skupaj z dobavo lesa in
demontažo
|  | kos |  | 40 | 0
2 | Črpanje meteorne vode iz izkopanega
kanala. Črpa se po potrebi, z odobritvijo
nadzornega organa
|  | ur |  | 8 | 0
3 | Dobava in namestitev opozorilne vrvice ob
vsej dolžini izkopanega kanala.
|  | tm |  | 0.5 | 0
4 | Dobava in polaganje PVC praznotočnih
cevi, vključno z vsemi potrebnimi transporti,
deli in materiali
| PVC fi 300 mm | tm |  | 35 | 0
5 | Naprava komplet revizijskih jaškov fi 100 cm,
globine do 5 m, vključno z LTŽ pokrovom za
težki promet, vključno z potrebnim izkopom
ter izdelavo betonskega temelja.
|  | kos |  | 1200 | 0
6 | Asfaltiranje ceste z bitudrobirjem zrnavosti
od 0 do 22mm,v minimalni debelini 8cm
Skupaj z dobavo materiala in polaganjem.
Asfaltiranje se izvede med odrezanim
obstoječim asfaltom.Širina je do 2m.
|  | m2 |  | 10 | 0
7 | Asfaltiranje ceste na bitudrobir
asfalt, z asfaltbetonom debeline od 0 do
16 mm, v minimalni debelini plasti 5 cm.
|  | m2 |  | 9 | 0
8 | Preizkus vodovzdržnosti izvedenega
| praznotoka | tm |  | 2 | 0
9 | Nepredvidena dela
5% od gradbenih del
|  | kos |  | 0 | 0
| skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
III) PRAZNOTOK
| A) predhodna in pripravljalna dela |  |  |  | 0
| B) zemeljska dela |  |  |  | 0
| C) gradbena dela |  |  |  | 0
| skupaj praznotok |  |  |  | 0